Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

29 января 2016 г.                                                                                                 № _____

п.Салым

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 года № 144-п «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2014-2016 годы»

# В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением   администрации   сельского   поселения   Салым   от   22  ноября 2013 года № 134-п  «О  муниципальных  и   ведомственных   целевых  программах»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 года № 144-п «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2014-2016 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения					                                    Н.В.Ахметзянова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от  29 января 2016 г. № ____

#### ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Салым

на 2014-2016 годы»

| Наименование структурного подразделения администрации сельского поселения Салым (исполнителя программы) | Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» |
| --- | --- |
| Наименование целевой Программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2014-2016 годы» (далее – Программа). |
| Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу, дата утверждения | Глава сельского поселения Салым, постановление администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 года № 144-п |
| Цели и задачи | Целью Программы является реализация потенциала энергосбережения в муниципальном образовании сельское поселение Салым. Задачами Программы являются: 1.Снижение доли потребления энергетических ресурсов в здании администрации. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением путем реализации механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |
| Сроки реализации | 2014-2016 годы |
| Объемы финансирования | Всего на 2014 - 2016 годы 3325,620 тыс.руб., том числе: Средства бюджета муниципального образования: 2014 год – 0,000 тыс. руб. 2015 год – 10,200 тыс. руб. 2016 год – 267,700 тыс. руб. Дополнительные (иные) привлеченные финансовые средства: 2014 год – 1171,570 тыс. руб. 2015 год – 1302,810 тыс. руб. 2016 год – 573,340 тыс. руб. Мероприятия, объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности) | Реализация энергосберегающих мероприятий позволит достичь экономии в размере 231,38тыс.руб, в т.ч. за счет: - экономии тепловой энергии – 55,72 тыс.руб. - экономия воды – 0,68 тыс.руб. - экономии электроэнергии – 174,98 тыс.руб |

Раздел I. Характеристика проблем

Основными проблемами на начало разработки Программы в области энергосбережения и энергетической эффективности является:

- теплопотеря вследствие дефекта герметизации в местах сопряжения оконных и дверных  коробок со стенами;

- теплопотеря вследствие дефекта герметизации в местах сопряжения основной рамы окна и оконной коробки;

- высокое потребление электроэнергии, в связи с тем, что система освещения состоит из люминесцентных светильников.

Настоящая Программа направлена на эффективное использование энергетических ресурсов, т.е. достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий.

Проводимые мероприятия в части Программы позволят оценить потребление энергоресурсов в учреждениях и определить мероприятия, которые способствуют сокращению расходов энергоресурсов и улучшить их использование.

Раздел II. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Основной целью Программы является реализация потенциала энергосбережения
в муниципальном образовании сельское поселение Салым.

Задачи Программы:

- Снижение доли потребления энергетических ресурсов администрацией.

- Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением путем реализации механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Раздел III. Перечень программных мероприятий

## Программа предполагает реализацию мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном образовании в здании администрации в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, который предполагает проведение необходимых мероприятий в соответствии со сроками.

## Основные программные мероприятия приведены в таблице 2.

## Раздел IV. Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы

## Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы являются повышение энергоэффективности систем ресурсоснабжения и сбережение энергетических ресурсов при сохранении требований к микроклимату помещений и надежности энергоснабжения, а так же общая экономия денежных средств от внедрения энергосберегающих мероприятий.

## Показатели непосредственных и конечных результатов приведены в таблице 1.

## Раздел V. Механизм реализации ведомственной целевой программы

## В целях решения задач, поставленных Программой, специалистами администрации организуется выполнение мероприятий Программы для  достижения целевых показателей.

## В целях решения задач, поставленных Программой, специалистами администрации:

## формирует проект Программы;

## выносит предложения главе сельского поселения в части корректировки Программы.

## Раздел VI. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

## Ежегодный объем финансирования Программы определяется в соответствии 
с выделенными средствами бюджета муниципального образования.

## Потребность в финансовых ресурсах на реализацию основных мероприятий определена в следующих объемах:

| Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- |
| Всего по программе: | 3325,600 |
| 2014 год | 1171,570 |
| 2015 год | 1313,010 |
| 2016 год | 841,010 |

## Источниками финансирования Программы является бюджет муниципального образования и дополнительные (иные) источники финансирования.

## Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием. Объемы финансирования Программы могут корректироваться.

Таблица 1

Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы

| № п/п | Наименований показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации ведомственной целевой программы | Значения показателей по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г | 2015г | 2016г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |
| 1 | Удельное потребление в здании администрации кВтч/чел | 64,82 | 54,1 | 43,34 | 32,58 | 32,54 |
| 2 | Удельное потребление по уличному освещению кВтч/чел | 945,20 | 872,97 | 800,75 | 728,53 | 728,53 |
| 3 | Удельное теплопотребление Гкал/куб.м | 0,09 | 0,08 | 0,7 | 0,7 | 0,07 |
| 4 | Удельное водопотребление куб.м/чел. | 1,45 | 1,39 | 1,32 | 1,26 | 1,26 |
|  | Показатели конечных результатов |
| 1 | Электропотребление в здании администрации, кВтч | 30,041 | 28,55 | 27,06 | 25,881 | 25,881 |
| 2 | Электропотребление уличное освещение, кВтч | 270,196 | 214,046 | 157,906 | 101,766 | 101,766 |
| 3 | Теплопотребление, Гкал | 208,392 | 195,892 | 183,392 | 170,992 | 170,992 |
| 4 | Водопотребление, куб.м | 90,4 | 89,38 | 88,36 | 88,36 | 88,36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий |
| № п/п | Мероприятия ведомственной целевой программы | Финансирование затрат на реализацию (тыс.руб.) | срок исполнения (гг) |
|  |  | всего | 2014 год, тыс.руб. | 2015 год, тыс.руб. | 2016 год, тыс.руб. |  |
| I | Энергосберегающие мероприятия в области электропотребления |
| 1.1 | Замена ламп уличного освещения ДРЛ и ДНаТ на светодиодные (энергосберегающие) (188 шт.) | Всего | 2000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 | 2014-2015 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | иные средства | 2000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | Замена люминесцентных ламп на светодиодные (энергосберегающие) (216 шт.) | Всего | 356,400 | 118,800 | 118,800 | 118,800 | 2014-2016 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | иные средства | 356,400 | 118,800 | 118,800 | 118,800 |  |
| 1.3. | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы | Всего | 10,200 | 0,000 | 10,200 | 0,000 |  |
|  |  | средства местного бюджета | 10,200 | 0,000 | 10,200 | 0,000 | 2015 |
|  |  | иные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4 | Замена люминесцентных светильников 4х18 на L-office 25/3025/33 | Всего | 256,000 | 0,000 | 0,000 | 256.500 | 2016 |
|  |  | средства местного бюджета | 256,000 | 0,000 | 0,000 | 256.500 |  |
|  |  | иные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| II | Энергосберегающие мероприятия в области теплопотребления |
| 2.1 | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами (105 кв.м) | Всего | 16,450 | 5,250 | 0,000 | 11,200 | 2014-2016 |
|  |  | средства местного бюджета | 11,200 | 0,000 | 0,000 | 11,200 |  |
|  |  | иные средства | 5,250 | 5,250 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2 | Регулировка пластиковых окон (29 шт.) | Всего | 43,500 | 43,500 | 0,000 | 0,000 | 2014 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | иные средства | 43,500 | 43,500 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | Утепление перекрытия чердака (305 кв.м) | Всего | 179,000 | 0,000 | 179,000 | 0,000 | 2015 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | иные средства | 179,000 | 0,000 | 179,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | Установка в тепловом узле системы погодного регулирования с монтажом (1шт.) | Всего | 454,540 | 0,000 | 0,000 | 454,540 | 2016 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | иные средства | 454,540 | 0,000 | 0,000 | 454,540 |  |
| III | Энергосберегающие мероприятия в области водопотребления |
| 3.1 | Установка на смесители регуляторов расхода воды и автоматических насадок на смесители (4шт.) | Всего | 4,020 | 4,020 | 0,000 | 0,000 | 2014 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | иные средства | 4,020 | 4,020 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.2 | Установка сливных бочков с двумя режимами слива (2 шт.) | Всего | 5,010 | 0,000 | 5,010 | 0,000 | 2015 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | иные средства | 5,010 | 0,000 | 5,010 | 0,000 |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 3325,620 | 1171,570 | 1313,010 | 841,040 | 2014-2016 |
|  |  | средства местного бюджета | 277,900 | 0,000 | 10,200 | 267,700 |  |
|  |  | иные средства | 3047,720 | 1171,570 | 1302,810 | 573,340 |  |